Техническое задание

1. Наименование объекта закупки:

Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения "Крепостная стена и башни" от д. 22 до д. 42 по ул. Исаковского

2. Место проведения работ:

## Смоленская область, город Смоленск, Ленинский район

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1 «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения "Крепостная стена и башни" от д. 22 до д. 42 по ул. Исаковского»;

- Локальный сметный расчет №02-01-01 Благоустройство;

- Локальный сметный расчет №02-03-01 Видеонаблюдение;

- Локальный сметный расчет №04-01-01 Наружное освещение;

- Локальный сметный расчет №09-01-01 Пусконаладочные работы;

- Сводная ведомость объёмов работ.

3.2. Подрядчик за свой счет обязан предоставить весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов).

3.3. Обязательно выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительства».

3.4. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами, которые исключают нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, дорожкам, малым формам и другим элементам объекта.

3.5. Перед началом работ Подрядчик обязан организовать ограждение зоны проведения работ: установить временное строительное ограждение, с размером секции 1,8*3,2 м, баннеры с изображением г. Смоленск (по согласованию с Заказчиком), информационный баннер с информацией об объекте.

3.6. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование существующих электрических сетей, инженерных систем и оборудования.

3.7. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен рабочей спецодеждой. Спецодежда должна быть чистой, опрятного вида.

3.8. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ.

3.9.  По запросу Заказчика представлять всю требуемую информацию о производстве строительных работ в установленные Заказчиком сроки.

3.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и незамедлительно, в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные с Заказчиком сроки (срок начала устранения замечаний не более 2-х календарных дней)

3.11. Обеспечить завоз и хранение строительных материалов, организовать устройство подъездных путей для строительной и дорожной техники.

В местах производства работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или на газонах.

После окончания работ должна быть произведена уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры.

3.11. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями свода правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

3.12. Подрядчик должен заключить договор с региональным оператором по обращению с отходами, либо организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов производства, и за свой счет утилизировать отходы производства, образовавшиеся в ходе выполнения работ.

3.13. При корректировке проектно-сметной документации по инициативе Подрядчика, проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости производится за счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1.  Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с контрактом.

5. Материалы, оборудование и выполнение работ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по приобретению, доставке, погрузке и разгрузке материалов и изделий, необходимых для выполнения работ (в соответствии с требованиями ПСД) за свой счёт.

5.2. При выполнении работ необходимо применять материалы, которые по своим качественным характеристикам должны соответствовать требованиям законодательства РФ (ТС), иметь действующие сертификаты соответствия и паспорта качества.

5.3. Все материалы и изделия, которые будут использованы при производстве работ должны быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися.

5.4. Вывоз мусора производить ежедневно после производства работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить своих рабочих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодеждой, в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 г. №477 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных работах». При неисполнении данного требования Заказчик оставляет за собой право обратиться в Федеральную инспекцию труда для привлечения Подрядчика к административной ответственности.

6. Скрытые работы

6.1. Скрытые работы по договору должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов установленного образца. Подрядчик в обязательном порядке уведомляет в письменном виде не менее чем за 24 часа о необходимости проведения приемки скрытых работ.

6.2. В случае если Заказчик внес в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, указанных заказчиком не прошедших приемку представителем Заказчика, с дальнейшим оформлением соответствующих актов.

6.3. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться исполнительная схема с результатами контрольных измерений, ведомости промеров согласно РД 11-02-2006 (с изм. от 09.11.2017 г.) и результаты лабораторных испытаний применяемых материалов (при необходимости).

6.4. Акты приемки (освидетельствования) скрытых работ составляются в трех экземплярах. Подрядчик должен предоставить фотографии объекта до выполнения работ, на скрытые работы и после выполнения работ.

7. Приемка работ

7.1. Работы на Объекте должны быть выполнены качественно, в срок, на условиях и в полном объеме, предусмотренном контрактом, по цене контракта, которая определяется по итогам проведения аукциона.

7.2. Частичное выполнение работ по предмету контракта не предусмотрено

7.3. Приемка выполненных работ   осуществляется на основании свода правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства (с Изменением №1)».

7.4. «Подрядчик» обязан при предъявлении работ предоставить:

- Исполнительные схемы с результатами контрольных измерений, ведомости промеров, акты освидетельствования скрытых работ;

- Журналы производства работ;

- Сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и контрольных испытаний образцов, взятых из покрытия (при необходимости);

- Документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, счета – фактуры (при наличии).

8. Гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается

- на результат выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами итогового акта сдачи-приёмки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет;

- в случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки/дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, он обязан их устранить за свой счет в согласованные сторонами сроки.

В указанном случае Заказчик в письменной форме вызывает представителя Подрядчика

9. Перечень нормативных документов

|  | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений» |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация (с Поправкой)» |
|  | Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства (с Изменением №1)» |
|  | Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» |
|  | РД 11-02-2006 (с изм. от 09.11.2017г.) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
|  | Свод правил СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» |
|  | Свод правил СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» |
|  | Свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума» |
|  | ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» |
|  | ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправкой)» |
|  | ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия (с Поправкой)» |
|  | ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация (с Поправкой)» |
| 13. | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями №1-4)» |
| 14. | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)» |
| 15. | Свод правил СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» |