| # ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Школа» 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое» 2-я пол. XIX в. (Смоленская область) |  |
| --- | --- |
| 1.Основание проведения конкурса: | Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Школа», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое, ул. Высоковская, д. 11, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое», 2-я пол. XIX в. |
| 2. Предмет контракта: | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Школа» 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое» 2-я пол. XIX в. (Смоленская область) |
| 3. Место выполнения работ | Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое, ул. Высоковская, д. 11, |
| 4. Сроки выполнения работ | Выполнение работ, предусмотренных проектом Контракта осуществляется поэтапно: 1 этап: с даты заключения контракта по 30.09.2024 2 этап: с 01.10.2024 по 05.11.2024 3 этап: с 06.11.2024 по 05.12.2024 |
| 5. Заказчик | # Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский областной образовательный комплекс – Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс» (СОГБПОУ «Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс»), |
| 6.Источник финансирования | Областной бюджет Смоленской области. |
| 7. Обязательные требования (наличие лицензии для выполнения работ): | - Выписка из реестра лицензий либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении, выданная участнику закупки либо сведения о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления (предоставляется в свободной форме): – на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; - реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; - реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; - реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; - реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней; - реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства; - ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Настоящие требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в ч.2.1, ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ. Подтверждением соответствия участника закупки указанному требованию является наличие информации об участнике закупки в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. |
| 8. Основные виды работ (далее – Работы) | Перечень работ по сохранению объекта выполнять в соответствии со сметной документацией. |
| 9. Общие требования к выполнению реставрационных работ | Подрядчик должен выполнить все предусмотренные контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Описанием объекта закупки, технической, научно-проектной, сметной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные контрактом. Подрядчик собственными силами получает разрешение на производство Работ. Также, в рамках выполнения Работ Подрядчик обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, использованию Объекта по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установление информационного щита и надлежащее освещение Работ на Объекте в соответствии с установленными требованиями. Безопасность труда должна отвечать требованиям СНиП 12-03-2001. Установленный информационный стенд должен содержать наименование объекта, виды работ, наименование подрядной организации и другую информацию в соответствии с требованиями контракта. В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. В случае указания на товарные знаки применяемых материалов в сметной документации следует читать «или эквивалент, аналог» (при этом возможность замены материала необходимо согласовать с авторами разработанной и согласованной проектной документации (авторским надзором) до/в процессе производства работ). Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иметь: 1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 2. Санитарно – эпидемиологические (экспертные) заключения; 3. Сертификаты пожарной безопасности; 4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов и сроков годности. Для выполнения реставрационных работ используется материал, соответствующий по качеству историческому. Подрядчик поэтапно, после подписания отчетных документов, предоставляет авторскому надзору исполнительную документацию. Подрядчик обязан за свой счет содержать Объект в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, осуществляется не реже 1 раза в неделю (или по мере накопления), а также уборка объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Ответственность за выполнение правил обращения с отходами, образуемыми при проведении Работ, осуществляет подрядная организация. |
| 10. Требования к безопасности выполняемых работ | ### Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему: приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, ### Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта обязан предоставить заказчику: - приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, - приказы о назначении ответственных лиц за производством работ - иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. ### К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве») |
| 11. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Актов о выполнении обязательств по Контракту. В случае, если заказчиком, либо уполномоченным органом охраны (в данном случае – Главным управлением Смоленской области по культурному наследию) Объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Контрактом (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. |
| 12. Соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов | Работы вести в соответствии с российскими нормами и правилами. Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствии российским нормам и стандартам. Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной организации стройплощадки. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. Кроме того, при ведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. |
| 13. Особые условия при проведении реставрационных работ | Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения на проведение указанных работ, выданного территориальным органом охраны объектов культурного наследия (в данном случае – Главным управлением Смоленской области по культурному наследию), и задания на проведение этих работ, согласованного с ним. Журналы авторского и технического надзора передаются Подрядчику для хранения до окончания производства ремонтно-реставрационных работ Объекта и предъявления приемочной комиссии. Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований авторского и технического надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского и технического надзора несет руководитель Подрядчика. Подрядчик обязан привлекать к работе только обученный, аттестованный персонал. |
| 14. Порядок сдачи и приемки выполненных работ | Порядок сдачи и приемки выполненных работ определен положениями контракта. |